## ARHIVA
I. ARHIVA
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a u €) | Cijena ukupno (bez PDV-a u €)
1) RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | a | b | c | d=bxc
1.1. | Skidanje postojeće vanjske i unutarnje stolarije (vrata i prozora). Uračunat utovar i odvoz na deponij građevinskog otpada. Obračun po komadu.
| a) prozori | kom. | 6 |  | 0
| b) krovni prozori | kom. | 3 |  | 0
| c) unutarnja dvokrilna vrata | kom. | 1 |  | 0
| d) unutarnja jednokrilna vrata | kom. | 3 |  | 0
1.2. | Ručno rušenje pregradnih zidova. Materijal od rušenja utovariti i odvesti na vanjski deponij građevinskog otpada. Obračun po m3 zida. | m3 | 6 |  | 0
1.3. | Ručno skidanje postojećih podnih i stropnih obloga. Stavka uključuje utovar i odvoz na deponij građevinskog materijala. Obračun po m2.
| a) tepison sa podova | m2 | 66 |  | 0
| b) lamperija sa stropa | m2 | 85 |  | 0
| c) kutne letvice sa poda | m2 | 55 |  | 0
| d) batiškova | m2 | 11 |  | 0
1.4. | Struganje ili brušenje postojeće boje sa zidova. „Zdravu” površinu zidova (površina gdje nije oštećena žbuka) treba izravnati i tako pripremiti za novo bojenje. Obračun po m2 obrađenih zidnih površina. | m2 | 95 |  | 0
SANACIJA KROVA:
1.5. | Ručno skidanje kanalica sa postojećeg krova. Stavka obuhvaća skidanje postojećih kanalica, utovar i odvoz na deponiju građevinskog materijala. Obračun po m2 krova. Predviđa se 20% ukupne površine krova iznad buduće arhive (Piznad arhiva = cca.103m2). | m2 | 21 |  | 0
1.6. | Skidanje postojeće hidroizolacije krova. Stavka uključuje utovar i odvoz na deponiju građevinskog materijala. Obračun po m2 krova. Predviđa se 20% ukupne površine krova iznad buduće arhive. | m2 | 21 |  | 0
1.7. | Skidanje postojeće dašćane oplate krova. Stavka uključuje utovar i odvoz na deponiju građevinskog materijala. Obračun po m2 krova. Predviđa se 20% ukupne površine krova iznad buduće arhive. | m2 | 21 |  | 0
1.8. | Pregled postojeće sekundarne drvene krovne konstrukcije (sekundarni nosači oslonjeni na glavne krovne) i po potrebi skidanje dotrajalih krovnih greda. Stavka uključuje utovar i odvoz na deponiju građevinskog materijala. Obračun po m1 skinutih drvenih greda. Predviđa se skidanje 20% ukupne dužine svih krovnih nosača. | m1 | 20 |  | 0
| UKUPNO RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  |  | 0
2) BETONSKI I A.B. RADOVI
2.1. | Popunjavanje rupa / kanala u podovima, na mjestima srušenih / demontiranih postojećih pregradnih zidova, sitnozrnim betonom ili cementnim mortom pripremljenim na gradilištu, do visine potrebne za postavu novih keramičkih pločica. Obračun po m1. Pretpostavlja se najveće dimenzije poprečnog presje „kanala” 20x10cm. Za dubine kanala manje od 4cm, u betonsku mješavinu dodati armaturna vlakna. | m1 | 17 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
3) ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Zidarska obrada i sanacija oštećenja na zidovima nakon struganja postojeće boje i špaleta nakon skidanja postojećih prozora. Nakon obrade, površine zidova i špaleta trebaju biti ravne i spremne za novo bojenje. Obračun po m2, pretpostavlja se da će oštećenja biti na 20% ukupne površine zidova. | m2 | 19 |  | 0
3.2. | Krpanje šliceva, zapunjavanje produžnim mortom. Obračun po m' | m1 | 50 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
4) KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
4.1. | Pokrivanje krovnih ploha kanalicama. Kanalice se pričvršćuju za krovnu plohu da se rubne kanalice postavljaju u produžni mort 1:3:9, dok se ostale za krovnu plohu pričvršćuju pomoću slabo ekspandirajuće PU pjene. Obračun po m2. Predviđa se 20% ukupne krovne površine iznad prostorija arhive (Piznad arhiva = cca.103m2). | m2 | 21 |  | 0
| UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
5) STOLARSKI RADOVI
5.1. | Dobava, ugradnja i ostakljenje zaokretno-otklopnih i samo otklopnih prozora, sa dvostrukim termopan staklom 4+16+4 mm sa jednim staklom niske emisije (Low E staklo) te drvenim profilima. Ukupni koeficijent prolaska topline prozora je 1,16 W/m2K. Stupanj propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje iznosi gb=0,54. U cijenu uključen pripadajući okov i kvake.
| a) dim 60/30 cm – jedno krilo / zaokretno otklopno | kom | 6 |  | 0
5.2. | Dobava, ugradnja i ostakljenje otklopnih krovnih prozora, sa dvostrukim termopan staklom 4+16+4 mm sa jednim staklom niske emisije (Low E staklo) te drvenim profilima. Prozori moraju moći preuzeti sva krovna opterećenja (kiša, snijeg, idr.). Ukupni koeficijent prolaska topline prozora je 1,16 W/m2K. Stupanj propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje iznosi gb=0,54. U cijenu uključen pripadajući okov i kvake i sjenilo za zamračenje. Opšav krovnog prozora nije uključen u cijeni računa se posebno.
| a) dim 120/80 cm – jedno krilo / otklopno | kom | 3 |  | 0
5.3. | Izrada, ugradnja i ampasovanje jednokrilnih i dvokrilnih, punih ili djelomično ostakljenih vrata. U cijenu uključen pripadajući slijepi štok, okov, mesingane kvake i brave.
| b) dim 95/205 cm – jedno krilo | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
6) LIMARSKI RADOVI
6.1. | Izrada, doprema i ugradnja opšava krovnih prozora dimenzije 120/80cm od pocinčanog bojanog lima d=0,60 mm. Obračun po komadu
| a) fi 250 | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
7) KERAMIČARSKI RADOVI
7.1. | Izrada impregnacijskog prelaza preko postojećih keramičkih pločica, kao priprema za podloge za postavljanje novih keramičkih pločica. Obračun po m2 poda. | m2 | 75 |  | 0
7.2. | Opločenje podova, keramičkim pločicama prema izboru investitora. Pločice se postavljaju u ljepilo. U cijenu uključen sav rad i materijal. Keramičke pločeice nabavne vrijednosit do 25,0€. Obračun po m2 postavljenih pločica. | m2 | 75 |  | 0
7.3. | Izrada sokla od keramičkih pločica u kući, visine od 8 cm. | m' | 40 |  | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
8) IZOLATERSKI RADOVI
8.1. | Izrada hidroizolacije krova paropropusnom vodonepropusnom folijom (min. 220g/m2). Obračun po m2. Predviđa se 20% ukupne površine krova iznad buduće arhive. | m2 | 25 |  | 0
8.2. | Izrada hidroizolacije krovnih prozora, hidroizolacijske „maramice” BFX - PK10 za povezivanje krovnog prozora s hidroizolacijom krova. Obračun po kom za krovni prozor dimenzije 120/80cm. | kom | 3 |  | 0
8.3. | Izrada parne brane krova postavljenjem na toplinsku izolaciju krova sa unutarnje strane prije postavljanja gipskartonskih ploča. Obračun po m2 . | m2 | 62 |  | 0
8.4. | Izrada toplinske izolacije krova postavljenjem termoizolacijskih od mineralne vune koja se postavlja između krovnih greda. Obračun po m2 ugrađene izolacije.
| a) mineralna vuna d=15 cm | m2 | 62 |  | 0
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
9) SOBOSLIKARSKO I LIČILAČKI RADOVI
9.1. | Bojanje unutarnjih zidova i stropova unutarnjom disperzivnom bojom na bazi pigmenta, punila i sintetskih veziva. Jedinična cijena sadrži i prethodno nanošenje impregnacijskog premaza na pripremljene površine zidova i stropova. Obračun po m2. | m2 | 175 |  | 0
9.2. | Priprema i lakiranje vidljivih drvenih greda krovne konstrukcije poprečnog presjeka 20/20cm, uljnim lakom u dva sloja sa uljnim lakom, u tonu poizboru investitora, uz sve potrebne predradnje, čiščenje, brušenje, otprašivanje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Obračun po m1 | m1 | 48 |  | 0
| UKUPNO SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
10) GIPS-KARTONSKI RADOVI
10.1. | Izrada stropne obloge stropa vatro otpornim gipskartonskim pločama na ovješenim metalnim nosačima. U cijenu uračunati bandažiranje, impregniranje i gletanje stropnih površina. Obračun po m2. | m2 | 85 |  | 0
10.2. | Pregradni zid d = 100 mm, jednostruka metalna potkonstrukcija, d = 50 mm, obostrana dvoslojna obloga s vatrootpornim GK-pločama d=12,5 mm, samonosiva izolacija d = 50 mm, procijenjena zvučna izolacija Rw = 51 dB, zaglađeno i obrađeno u kvaliteti K2, visina zida do 3,20 m. Obračun po m2 | m2 | 13 |  | 0
| UKUPNO GIPS-KARTONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
11) TESARSKI RADOVI
11.1. | Dobava i ugradnja novih, drvevih greda sekundarne krovne konstrukcije (zamjena dotrajalih sekundarnih krovnih nosača). Neve grede su ljepljen lamelirane greda, klase drveta GL24h, dimenzija poprečnog presjeka 12/16cm, impregnirane drvocidom (ili jednako vrijednom zaštitom od insekata), i farbane lazurom za drvo u dva sloja. Obračun po m1 drvenih greda. Predviđa se zamjena 20% ukupne dužine svih krovnih nosača. | m1 | 20 |  | 0
11.1. | Dobava i ugradnja dađćane oplate u krovu (zamjena dotrajalidašćane oplate). Nove blanjane i prosušene jelove daske debljine d=2,5cm, impregnirane drvocidom (ili jednako vrijednom zaštitom od insekata), i farbane lazurom za drvo u dva sloja. Obračun po m2. Predviđa se zamjena 20% ukupne dužine svih krovnih nosača. | m2 | 21 |  | 0
| UKUPNO TESARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
11) ELEKTRO INSTALACIJE
11.1. | Skidanje postojeće električne instalacije: rasvjetna tijela, utičnice , prekidači, kablovi, zaštitni bužiri, ormarić s aosiguračima i sl. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  | 0
11.2. | Izrada nove elektroinstalacije: Obračun po komadu po izvodnom mijestu, 1. faza razvod kablova:
| a) utičnice | kom. | 10 |  | 0
| b) prekidači | kom. | 10 |  | 0
| c) izvod do rasvjetnog tijela | kom. | 22 |  | 0
11.3. | Izrada nove elektroinstalacije: Obračun po komadu po izvodnom mijestu, 2. faza, maskice, prekidači utičnice, rasvjetna tijela:
| a) utičnice | kom. | 10 |  | 0
| b) prekidači | kom. | 10 |  | 0
| c) rasvjetno tijelo _ LED Nadgradni panel LED/36W/230V UGR19 4000K 40x40cm | kom. | 22 |  | 0
11.4. | Dobava i ugradnja novog razvodnog ormara (četveroredni), sa osiguračima zbog rekonstruiranja električne instalacje. Stavka uljuče sav potreban rad i materijal koji je potreban za funkcioniranje instalacija (kutija ormara, novi osigurači, ...) Obračun po komadu ormara. | kom | 1 |  | 0
11.5. | Dobava i ugradnja LED svijetiljke za nuždu (panik rasvjeta za montažu iznad izlaza za nuždu, na strop ili zid ( LED/3W/230V 6000K). Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
11.6. | Izrada i dostava ateta novo izvedene električne instalacije, od strane ovlaštene osoba. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE : |  |  |  | 0
12) NEPREDVIĐENI RADOVI
12.1. | Predviđa se mogućnost povećanja količina troškovničkih radova i/ili troškovnikom ne predviđenih radova, u iznosu od najviše 15% ukupne cijene predviđenih radova. | / | / |  | 0
| UKUPNO NEPREDVIĐENI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| 1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  |  | 0
| 2. BETONSKI I A-B RADOVI: |  |  |  | 0
| 3. ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 4. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 5. STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 6. LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 7. KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 8. IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 9. FASADERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 10. SOBOSLIKARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 11. TESARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 12. ELEKTRO INSTALACIJE: |  |  |  | 0
| 13. NEPREDVIĐENI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  | 0

## PREDPROSTOR
II. PREDPROSTOR
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a u €) | Cijena ukupno (bez PDV-a u €)
1) RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | a | b | c | d=bxc
1.1. | Skidanje postojeće vanjske i unutarnje stolarije (vrata i prozora). Uračunat utovar i odvoz na deponihu građevinskog otpada. Obračun po komadu.
| a) prozori | kom. | 1 |  | 0
| b) krovni prozori | kom. | 1 |  | 0
1.2. | Ručno skidanje postojećih zidnih i stropnih obloga. Stavka uključuje utovar i odvoz na deponiju građevinskog materijala. Obračun po m2.
| a) ploćice sa zidova | m2 | 12 |  | 0
| b) lamperija sa stropa | m2 | 26 |  | 0
| c) batiškova | m2 | 17 |  | 0
1.3. | Struganje ili brušenje postojeće boje sa zidova. „Zdravu” površinu zidova (površina gdje nije oštećena žbuka) treba izravnati i tako pripremiti za novo bojenje. Obračun po m2 obrađenih zidnih površina. | m2 | 27 |  | 0
SANACIJA KROVA:
1.4. | Ručno skidanje kanalica sa postojećeg krova. Stavka obuhvaća skidanje postojećih kanalica, utovar i odvoz na deponiju građevinskog materijala. Obračun po m2 krova. Predviđa se 20% ukupne površine krova iznad buduće arhive (Piznad arhiva = cca.34m2). | m2 | 7 |  | 0
1.5. | Skidanje postojeće hidroizolacije krova. Stavka uključuje utovar i odvoz na deponiju građevinskog materijala. Obračun po m2 krova. Predviđa se 20% ukupne površine krova iznad buduće arhive. | m2 | 7 |  | 0
1.6. | Skidanje postojeće dašćane oplate krova. Stavka uključuje utovar i odvoz na deponiju građevinskog materijala. Obračun po m2 krova. Predviđa se 20% ukupne površine krova iznad buduće arhive. | m2 | 7 |  | 0
1.7. | Pregled postojeće sekundarne drvene krovne konstrukcije (sekundarni nosači oslonjeni na glavne krovne) i po potrebi skidanje dotrajalih krovnih greda. Stavka uključuje utovar i odvoz na deponiju građevinskog materijala. Obračun po m1 skinutih drvenih greda. Predviđa se skidanje 20% ukupne dužine svih krovnih nosača. | m2 | 8 |  | 0
| UKUPNO RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE - KUĆA: |  |  |  | 0
2) ZIDARSKI RADOVI
2.1. | Zidarska obrada i sanacija oštećenja na zidovima nakon struganja postojeće boje i špaleta nakon skidanja postojećih prozora. Nakon obrade, površine zidova i špaleta trebaju biti ravne i spremne za novo bojenje. Obračun po m2, pretpostavlja se da će oštećenja biti na 20% ukupne površine zidova. | m2 | 10 |  | 0
2.2. | Krpanje šliceva, zapunjavanje produžnim mortom. Obračun po m' | m1 | 20 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
3) KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
3.1. | Pokrivanje krovnih ploha kanalicama. Kanalice se pričvršćuju za krovnu plohu da se rubne kanalice postavljaju u produžni mort 1:3:9, dok se ostale za krovnu plohu pričvršćuju pomoću slabo ekspandirajuće PU pjene. Obračun po m2. Predviđa se 20% ukupne krovne površine iznad prostorija arhive (Piznad arhiva = cca.103m2). | m2 | 7 |  | 0
| UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
4) STOLARSKI RADOVI
4.1. | Izrada, ugradnja i ostakljenje zaokretno-otklopnih i samo otklopnih prozora, sa dvostrukim termopan staklom 4+16+4 mm sa jednim staklom niske emisije (Low E staklo) te drvenim profilima. Ukupni koeficijent prolaska topline prozora je 1,16 W/m2K. Stupanj propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje iznosi gb=0,54. U cijenu uključen pripadajući okov i kvake.
| a) dim 60/30 cm – jedno krilo / zaokretno otklopno | kom | 1 |  | 0
4.2. | Izrada, ugradnja i ostakljenje otklopnih krovnih prozora, sa dvostrukim termopan staklom 4+16+4 mm sa jednim staklom niske emisije (Low E staklo) te drvenim profilima. Prozori moraju moći preuzeti sva krovna opterećenja (kiša, snijeg, idr.). Ukupni koeficijent prolaska topline prozora je 1,16 W/m2K. Stupanj propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje iznosi gb=0,54. U cijenu uključen pripadajući okov i kvake i sjenilo za zamračenje. Opšav krovnog prozora nije uključen u cijeni računa se posebno.
| a) dim 55/45 cm – jedno krilo / otklopno | kom | 1 |  | 0
5.3. | Izrada, ugradnja i ampasovanje jednokrilnih i dvokrilnih, punih ili djelomično ostakljenih vrata. U cijenu uključen pripadajući slijepi štok, okov, mesingane kvake i brave.
| a) dim 150/205 cm – dva krila | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
5) LIMARSKI RADOVI
5.1. | Izrada, doprema i ugradnja opšava krovnih prozora dimenzije 45/55cm od pocinčanog bojanog lima d=0,60 mm. Obračun po komadu
| a) fi 250 | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
6) KERAMIČARSKI RADOVI
6.1. | Izrada impregnacijskog prelaza preko postojećih keramičkih pločica, kao priprema za podloge za postavljanje novih keramičkih pločica. Obračun po m2 poda. | m2 | 25 |  | 0
6.2. | Opločenje podova, keramičkim pločicama prema izboru investitora. Pločice se postavljaju u ljepilo. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2 postavljenih pločica. | m2 | 25 |  | 0
6.3. | Izrada sokla od keramičkih pločica u kući, visine od 8 cm. | m' | 20 |  | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
7) KERAMIČARSKI RADOVI
7.1. | Izrada hidroizolacije krova paropropusnom vodonepropusnom folijom. Obračun po m2. Predviđa se 20% ukupne površine krova iznad buduće arhive. | m2 | 9 |  | 0
7.2. | Izrada hidroizolacije krovnih prozora, hidroizolacijske „maramice” BFX - PK10 za povezivanje krovnog prozora s hidroizolacijom krova. Obračun po kom za krovni prozor dimenzije 45/55cm. | kom | 1 |  | 0
7.3. | Izrada parne brane krova postavljenjem na toplinsku itolaciju krova sa unutarnje strane prije postavljanja gipskartonskih ploča. Obračun po m2. | m2 | 25 |  | 0
7.4. | Izrada toplinske izolacije krova postavljenjem termoizolacijskih od mineralne vune koja se postavlja između krovnih greda. Obračun po m2 ugrađene izolacije.
| a) mineralna vuna d=15 cm | m2 | 25 |  | 0
7.5.
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
8) SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
8.1. | Farbanje unutarnjih zidova i stropova unutarnjom disperzivnom bojom na bazi pigmenta, punila i sintetskih veziva. Jedinična cijena sadrži i prethodno nanošenje impregnacijskog premaza na pripremljene površine zidova i stropova. Obračun po m2. | m2 | 55 |  | 0
| UKUPNO SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
9) GIPS-KARTONSKI RADOVI
9.1. | Izrada stropne obloge stropa vatro otpornim gipskartonskim pločama na ovješenim metalnim nosačima. U cijenu uračunati bandažiranje, impregniranje i gletanje stropnih površina. Obračun po m2. | m2 | 25 |  | 0
| UKUPNO GIPS-KARTONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
10) TESARSKI RADOVI
10.1. | Dobava i ugradnja novih, drvevih greda sekundarne krovne konstrukcije (zamjena dotrajalih sekundarnih krovnih nosača). Neve grede su ljepljen lamelirane greda, klase drveta GL24h, dimenzija poprečnog presjeka 12/16cm, impregnirane drvocidom (ili jednako vrijednom zaštitom od insekata), i farbane lazurom za drvo u dva sloja. Obračun po m1 drvenih greda. Predviđa se zamjena 20% ukupne dužine svih krovnih nosača. | m1 | 8 |  | 0
11.1. | Dobava i ugradnja dađćane oplate u krovu (zamjena dotrajalidašćane oplate). Nove blanjane i prosušene jelove daske debljine d=2,5cm, impregnirane drvocidom (ili jednako vrijednom zaštitom od insekata), i farbane lazurom za drvo u dva sloja. Obračun po m2. Predviđa se zamjena 20% ukupne dužine svih krovnih nosača. | m2 | 7 |  | 0
| UKUPNO TESARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
11) ELEKTRO INSTALACIJE
11.1. | Skidanje postojeće električne instalacije: rasvjetna tijela, utičnice , prekidači, kablovi, zaštitni bužiri, ormarić s aosiguračima i sl. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  | 0
11.2. | Izrada nove elektroinstalacije: Obračun po komadu po izvodnom mijestu, 1. faza razvod kablova:
| a) utičnice | kom. | 4 |  | 0
| b) prekidači | kom. | 2 |  | 0
| c) izvod do rasvjetnog tijela | kom. | 4 |  | 0
11.2. | Izrada nove elektroinstalacije: Obračun po komadu po izvodnom mijestu, 2. faza, maskice, prekidači utičnice, rasvjetna tijela:
| a) utičnice | kom. | 4 |  | 0
| b) prekidači | kom. | 2 |  | 0
| c) rasvjetno tijelo _ LED Nadgradni panel LED/36W/230V UGR19 4000K 40x40cm | kom. | 4 |  | 0
| UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE : |  |  |  | 0
12) NEPREDVIĐENI RADOVI
12.1. | Predviđa se mogućnost povećanja količina troškovničkih radova i/ili troškovnikom ne predviđenih radova, u iznosu od najviše 10% ukupne cijene predviđenih radova. | / | / |  | 0
| UKUPNO NEPREDVIĐENI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| 1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  |  | 0
| 2. ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 3. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 4. STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 5. LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 6. KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 7. IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 8. SOBOSLIKARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| 9. GIPS-KARTONSKI RADOVI:: |  |  |  | 0
| 10. TESARSKI RADOVI:: |  |  |  | 0
| 11. ELEKTRO INSTALACIJE:: |  |  |  | 0
| 12. NEPREDVIĐENI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  | 0

## Sveukupna rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I. | ARHIVA |  | 0
II. | PREDPROSTOR: |  | 0
| UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: |  | 0
|  | PDV (25 %) | 0
| UKUPNO SA PDV-om |  | 0
izradio:
Alen Radonić dipl.ing.građ.